平成28年10月31日

郵便入札及び仕様書について

1. 発注者

社会福祉法人誠光会

　　理事長　長谷川　稔

1. 入札名称

社会福祉法人誠光会　特別養護老人ホームさわみ園　非常用発電機更新工事

1. 納入場所

北九州市戸畑区沢見2丁目5-2　　 特別養護老人ホームさわみ園

1. 納入期限

平成29年2月28日までに完了

1. 仕様

　別紙仕様書によります。

1. 発注公表

平成28年11月16日　17時迄

1. 入札参加方法

入札参加申請書を平成28年11月7日（月曜日）までにFAXにてさわみ園まで送信して下さい。

原本を後日問い合わせ先へ、郵送をお願いします。

1. 入札参加決定

入札参加審査の結果は、平成28年11月8日（火曜日）にFAXで通知を致します。

1. 支払条件

支払いは、納入終了確認後に支払う。

1. 契約及び請求先

北九州市戸畑区沢見2丁目5-2　　 特別養護老人ホームさわみ園

1. 質疑受付

日時　　　平成28年11月7日（月曜日）正午まで

場所　　　特別養護老人ホームさわみ園

　　　　　〒804-0093　北九州市戸畑区沢見2丁目5-2

　　　　　FAX　093-881-2067

担当者　　神野　みどり

（注）1.電話及び口頭による質疑は受付けません。

　　　2.FAXにて送信をして下さい。又、FAX送信後に着信確認の電話をして下さい。

1. 質疑回答

日時　　　平成28年11月11日（金曜日）17時までに回答

特別養護老人ホームさわみ園よりFAXにて全社に全質疑と回答を送信します。

1. 入札書、科目別内訳書

入札書は当法人の所定の入札書を使用して下さい。入札書の日付は、入札日を記入して下さい。

科目別内訳書の様式の指定はございませんが、入札金額の根拠となった費用等を記入して下さい。（入札書の金額と科目別内訳書の合計金額が一致しない場合、間違いがある場合は、その入札書は無効となります。）

1. 郵送封筒の作成方法

入札書と科目別内訳書をステープラー留めのうえ同一の封筒に入れて下さい。

封筒の表面には、宛名（〒804-0093 北九州市戸畑区沢見2丁目5-2　特別養護老人ホームさわみ園 行）朱書にて「入札書在中」「入札名」を記入し、裏面には、差出人の住所、氏名を記入して下さい。

1. 提出期限と郵送方法

日時　　　平成28年11月15日（火曜日）までに必着

「一般書留」「簡易書留」「レターパックプラス」のいずれかの方法により郵送して下さい。

入札書が、到着期限までに届いてない場合は入札に参加できませんので、余裕をもって手続きをするようにして下さい。

入札書は1件につき1枚です。入札書を同一の封筒に2枚以上入れた場合などは、無効となります。また、入札書と科目別内訳書も郵送して下さい。

入札書等を郵送する前に、入札金額、記載事項、押印等を再度必ず確認をして下さい。

1. 開　　札

入札回数　1回とします。

日　　時　平成28年11月16日　水曜日　11時00分

場　　所　特別養護老人ホームさわみ園　1階相談室

　　　　　北九州市戸畑区沢見2丁目5-2

1. 開札の立会い

社会福祉法人誠光会の理事及び評議員の立会いのもと開札致します。

1. 落札決定

落札決定となるべき同価格の入札した者が2名以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。理事にくじを引かせて決定します。

1. 落札者への連絡

落札者には、開札終了後、電話で連絡しますので、契約のため7日以内までに手続きをして下さい。

1. 入札結果

入札結果は、さわみ園の玄関、ブログにて公表します。

以　上

仕様書（見積要項）

１．入 札 名  
　社会福祉法人誠光会　特別養護老人ホームさわみ園　非常用発電機更新工事

２．非常用発電機の規格

　　定格出力　　当園屋内消火栓用ポンプの稼働に支障のない規格

　　　　　　　　三相

　　　　　　　　即時始動型

　　仕　　様　　屋外型　普通型又は低騒音型（105db以下）

　　冷　　却　　ラジエター

燃　　料　　ディーゼル軽油

台　　床　　必要に応じて

保　　証　　1年

３．付属工事

　　据付け工事

　　煙道配管工事

　　電気工事

　　現地試運転工事

　　その他、付随される工事等

　　行政並びに消防検査立会検査等

４．既存設備

　　発電機撤去工事はしなくてもよい

５．設置場所

　　当施設地階部分

６．登録手続き

　設置にかかわる消防及び経済産業省などの諸手続き一式

　北九州市公害防止条例に該当する場合は諸手続き一式

５．納入期限

平成29年2月28日（火曜日）

　　以上